Должностная инструкция

машиниста (кочегара) котельной

МКДОУ детский сад д.Ключи

1. Общие положения

1.1. Настоящая  должностная  инструкция  разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (выпуск 1), раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985г № 31/3-30) в редакции от 20 сентября 2011г; в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем.

1.2. Машинист (кочегар) котельной назначается на должность и освобождается от нее приказом заведующего ДОУ.

1.3. На должность машиниста (кочегара) котельной  назначается лицо, имеющее среднее образование, не моложе 18 лет, прошедшее специальное техническое обучение и получившее удостоверение машиниста (кочегара) котельной, обязательный медицинский осмотр, инструктаж по охране труда.

1.4. Машинист (кочегар) котельной руководствуется в своей трудовой деятельности:
- нормативно-правовыми актами, а также инструкциями и методическими рекомендациями, регламентирующими деятельность в сфере обслуживания и эксплуатации котельных и оборудования котельных на твердом топливе;

- Уставом и Коллективным договором дошкольного образовательного учреждения;

- Правилами внутреннего трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями заведующего ДОУ;

- настоящей должностной инструкцией;

- инструкциями по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности.

1.5. Машинист (кочегар) котельной должен знать:

- типы обслуживаемых котлов в котельной на твердом топливе (уголь);

- устройство обслуживаемого оборудования и механизмов;

- принцип работы обслуживаемых котлов, механизмов;

- устройство и принцип работы водогрейных и паровых котлов различных систем;

- правила обслуживания водогрейных и паровых котлов, оборудования и механизмов, способы устранения недостатков в их работе;

- способы регулировки работы водогрейных и паровых котлов, оборудования и механизмов котельной на твердом топливе;

- нормы расхода топлива, методы рационального использования материальных ресурсов;

- способы рационального сжигания топлива в котлах;

- схемы тепло-, паро- и водопроводов и наружной теплосети;

- устройство и режимы работы оборудования теплосетевых бойлерных установок;

- устройство инструмента и приспособлений для шлакоудаления, золоудаления;

- значение своевременного удаления шлака, золы для нормальной работы котлов;

- правила и способы погрузки и транспортировки шлака, золы;

- устройство топок котлов, шлаковых и зольных бункеров;

- влияние атмосферного воздуха на состояние стенок топки и огневой коробки;

- системы (смазочную и охлаждения) обслуживаемых агрегатов и механизмов;

- эксплуатационные данные котельного оборудования и механизмов;

- устройство аппаратов автоматического регулирования;

- правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов;

- состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и трубопроводов;

- назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов;

- устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов;

- конструктивные особенности сложных контрольно-измерительных приборов и аппаратов автоматического регулирования;

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов;

- порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой потребителю теплоты;

- правила ухода за обслуживаемым оборудованием и способы устранения недостатков и его работе;

- систему смазочную и систему охлаждения обслуживаемых агрегатов и механизмов;

- правила ведения записей о работе механизмов и оборудования по шлакоудалению и золоудалению;

- устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов;

- причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры по их предупреждению и устранению;

- правила определения коэффициента полезного действия котельной установки;

- виды применяемого топлива и влияние его качества на процесс горения и тепловую производительность котлов;

- элементы топливного баланса котлов и методы его составления;

- теплотворную способность и физические свойства топлива;

- порядок заправки топки;

- значение своевременного удаления шлака и золы для нормальной работы котлов;

- основные свойства шлака, золы;

- правила очистки решеток, топок котлов и дымовых каналов;

- допускаемые давление и уровень воды в котле;

- правила и способы погрузки и транспортировки золы, шлака;

- технологический процесс выполняемой работы;

- порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой потребителям теплоты;

- правила ведения записей о работе механизмов и оборудования по золоудалению;

- схемы трубопроводных сетей и сигнализации в котельной;

- технические условия на качество воды и способы ее очистки;

- основы теплотехники;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным операциям или процессам;

- виды брака, причины его возникновения, способы его предупреждения и устранения;

- характеристики опасных и вредных производственных факторов в котельных на твердом топливе;

- указания по безопасному содержанию рабочего места;

- основные виды отклонений от нормального технологического режима и методы их устранения;

- требования к использованию средств защиты;

- способы и приемы безопасного выполнения работ;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

- основы трудового законодательства Российской Федерации;

- основы первой доврачебной помощи пострадавшим;

- порядок действий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций;

- порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям;

- правила охраны окружающей среды при выполнении работ;

- телефоны пожарной части, заведующего ДОУ, ближайшего медицинского учреждения по оказанию неотложной помощи.

1.6. Машинист (кочегар) котельной подчиняется непосредственно заведующему.

1.7. На время отсутствия машиниста (кочегара) котельной (болезнь, отпуск и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, несущее полную ответственность за их надлежащее исполнение.

2. Функции.

На машиниста (кочегара) котельной возлагаются следующие функции:

2.1. Обеспечение бесперебойной работы оборудования котельной дошкольного образовательного учреждения;

2.2. Удаление шлака и золы вручную или механизированным способом;

2.3. Предупреждение и устранение неисправностей в работе оборудования котельной дошкольного образовательного учреждения.

3. Должностные обязанности

3.1. Обслуживание водогрейных и паровых котлов различных систем с суммарной тепловой производительностью свыше 12,6 ГДж/ч до 273 ГДж/ч (свыше 3 до 65 Гкал/ч), отдельных водогрейных и паровых котлов с тепловой производительностью свыше 21 до 546 ГДж/ч (свыше 5 до 130 Гкал/ч), работающих на твердом топливе.

3.2. Обеспечение бесперебойной работы оборудования котельной.

3.3. Растопка, пуск, остановка котлов и питание их водой.

3.4. Пуск, остановка и переключение обслуживаемых агрегатов в схемах теплопроводов.

3.5. Пуск, остановка, регулирование и наблюдение за работой, удаляющих шлак или золу, устройств или удаление вручную.

3.6. Пуск, остановка насосов, моторов, вентиляторов и других вспомогательных механизмов.

3.7. Заполнение и опорожнение паропроводов.

3.8. Переключение питательных линий.

3.9. Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котлах, давлением и температурой пара, воды, подаваемой в отопительную систему.

3.10. Поддержание заданного давления и температуры воды.

3.11. Регулирование работы (нагрузки) котлов, котельных установок.

3.12. Загрузка топки котла топливом, шуровка топки котла.

3.13. Правильное регулирование горения топлива.

3.14. Чистка арматуры и приборов котла.

3.15.  Включение и выключение автоматической аппаратуры питания котлов.

3.16. Составление топливного баланса работы котлов.

3.17. Регулирование работы котельных установок в соответствии с количеством потребляемого пара.

3.18. Удаление вручную и механизированным способом шлака, золы из топок, бункеров и поддувал паровых и водогрейных котлов котельной.

3.19. Смыв шлака, золы специальными аппаратами.

3.20. Наблюдение за правильной работой механизмов шлакоудаления, золоудаления, сигнализации, приборов, аппаратуры и ограждающих устройств.

3.21. Погрузка шлака или золы вручную и при помощи механизмов и транспортировкой ее в установленное место.

3.22. Профилактический осмотр котлов, вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов.

3.23. Участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов.

3.24. Участие в промывке, очистке и ремонте котла, насосов, вентиляторов и другого вспомогательного оборудования.

3.25. Замена КИП и запорной арматуры.

3.26. Предупреждение и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.

3.27. Учет теплоты, отпускаемой потребителю.

3.28. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

3.29. Приемка котлов и вспомогательных механизмов из ремонта и подготовка их к работе.

3.30. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.

3.31. Выполнение работ, связанных с приемкой и сдачей смены, своевременной подготовкой к работе оборудования и рабочего места, инструмента, приспособлений, а также с содержанием их в надлежащем состоянии, уборкой своего рабочего места, ведением установленной документации.

3.32. Бережное использование и эксплуатация оборудования котельной дошкольного образовательного учреждения.

3.33. Выполнение требований должностной инструкции, нормативно-правовых документов, которые регламентируют трудовую деятельность машиниста (кочегара) котельной.

3.34. Прохождение обязательного медицинского осмотра в нерабочее время согласно утвержденному графику.

3.35. Своевременное информирование заведующего ДОУ (при отсутствии – иного должностного лица) обо всех чрезвычайных происшествиях в котельной.

4. Права

Машинист (кочегар) котельной имеет право:

4.1. На все социальные гарантии и права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также Уставом ДОУ и Правилами внутреннего трудового распорядка;

4.2. Требовать от заведующего ДОУ оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и осуществлении прав;

4.3. На обеспечение средствами индивидуальной защиты, инструментом, необходимыми материалами, оборудованным рабочим местом;

4.4. На создание условий, соответствующих нормам и требованиям по охране труда;

4.5. Вносить предложения по поводу улучшения условий труда, предоставления или замены оборудования и инвентаря, необходимого для выполнения своих должностных обязанностей;

4.6. В пределах своей компетенции сообщать заведующему обо всех недостатках, выявленных в процессе выполнения работы в котельной, и вносить предложения по их устранению.

4.7. Вносить на рассмотрение администрации ДОУ предложения по улучшению организации и совершенствованию методов выполняемой кочегаром работы;

4.8. Знакомиться с проектами решений заведующего ДОУ, касающимися его деятельности;

4.9. Запрашивать и получать информацию, необходимую для эффективного выполнения своих должностных обязанностей;

4.10. Повышать свою профессиональную квалификацию.

5. Ответственность

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, законных распоряжений заведующего и иных утвержденных локальных нормативных актов, настоящей должностной инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, машинист (кочегар) котельной несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством Российской Федерации. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено увольнение.

5.2. За использование, в том числе однократного физического или психического насилия над личностью воспитанника детского сада, машинист (кочегар) котельной может быть освобожден от занимаемой им должности в соответствии с Трудовым законодательством РФ и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности.

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических правил организации воспитательно-образовательного процесса машинист (кочегар) котельной будет привлечен к административной ответственности в порядке и в случае, которые предусмотрены административным законодательством Российской Федерации.

5.4. За виновное причинение дошкольному образовательному учреждению или участникам воспитательно-образовательного процесса материального ущерба в связи с исполнением или не исполнением своих должностных обязанностей машинист (кочегар) котельной несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым или гражданским законодательством Российской Федерации.

5.5. За сохранность оборудования котельной, хозяйственного инвентаря, противопожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения, находящихся на рабочем месте, работник котельной несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым или гражданским законодательством Российской Федерации.

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности машинист (кочегар) котельной несет ответственность в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством Российской Федерации.

6. Взаимоотношения. Связи по должности.

Машинист (кочегар) котельной:

6.1. Выполняет работу в соответствии с данной должностной инструкцией, согласно графику, утвержденному заведующим дошкольным образовательным учреждением исходя из 40-часовой рабочей недели.

6.2. Взаимодействует с заведующим дошкольного образовательного учреждения.

6.3. Получает от заведующего ДОУ информацию нормативно-правового и организационного характера, знакомится под роспись с необходимой документацией.

6.4. Постоянно обменивается информацией по вопросам, непосредственно имеющим отношение к его деятельности, с обслуживающим персоналом и администрацией дошкольного образовательного учреждения.

6.5. Ставит в известность заведующего детским садом о возникновении трудностей в работе, неисправности оборудования.

Должностную инструкцию разработал:         _____________ /Мартынова Е.Н./

С должностной инструкцией ознакомлен, один экземпляр получил

«___»_____20___г.                                             _____________ /Дубровский А.В./

С должностной инструкцией ознакомлен, один экземпляр получил

«___»_____20___г.                                             _____________ /Федоров Р.Н./

С должностной инструкцией ознакомлен, один экземпляр получил

«___»_____20___г.                                             _____________ /Егунов А.А./

С должностной инструкцией ознакомлен, один экземпляр получил

«___»_____20___г.                                             _____________ /Середкин А.С./

# Text boxes

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий

МКДОУ д/сад д. Ключи

__________ /Мартынова Е.Н./

Приказ № ____ от «___» _____ 20__г.